| L.p | ## Podstawa wyceny | ### Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka |  |  |  |  | Cena ###### Jedn |  | Wartość w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nazwa |  |  | Ilość |  |  |  |  |
| ##### D. 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV 45100000-8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | D-01.01.01 01 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych | ha | 0,01 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | D-01.02.01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr warstwy 30cm z wywiezieniem na odległość do 1km – | m3 | 90,0 |  |  |  |  |  |  |
| ## D. 02.00.00. ROBOTY ZIEMNE Kod CPV 45100000-8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | D.02.01.01. | Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi w gruncie kat.III i IVz transportem urobku na odkład na odl do 3km. | m3 |  |  | 47,0 |  |  |  |  |
| D.04.00.00. PODBUDOWA Kod CPV 45233000-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | D-04.01.01 | Koryto wykonane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie w gruncie kat.II-IV głębokość koryta 10cm | m2 |  | 104,0 |  |  |  |  |  |
| 5 | D-04.01.02 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gr.kat.II-IV | m2 |  | 104,0 |  |  |  |  |  |
| 6 | D-04.02.01 | Wykonanie i zagęszczenie warstwy piasku w korycie gr.15cm | m2 |  | 104,0 |  |  |  |  |  |
| 7 | D-04.04.01 | Wykonanie podbudowy (warstwa dolna) z kruszywa naturalnego stabilizowanego mech.-grubość warstwy po zagęszczeniu-15cm | m2 |  | 104,0 |  |  |  |  |  |
| ## 8 | D-04.04. 01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mech.-(warstwa górna)grubość warstwy po zagęszczeniu-15cm | m2 |  | 104,0 |  |  |  |  |  |

| D.05.00.00. NAWIERZCHNIA Kod CPV. 45233000-9 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 9 | D-05.03.05 | Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej szarej gr.8cm na podsypce cem-piaskowej | m2 | 92,0 |  |  |
| D.06.00.00. ROBORY WYKOŃCZENIOWE Kod CPV 45233280-5 |  |  |  |  |  |  |
| ## 10 | D-06.03.02 | Uzupełnienie poboczy pospółką z zagęszczeniem | m3 | 1,4 |  |  |
| D- 08.00.00. ELEMENTY ULIC |  |  |  |  |  |  |
| ## 11 | D-08.01.01 | Ustawienie krawężników betonowych 22x15 na ławie betonowej z oporem z betonu C8/10 | m | 52,0 |  |  |
|  |  | Wartość netto (zł.) |  |  |  |  |
|  |  | Podatek VAT |  |  |  |  |
|  |  | Wartość brutto (zł.) |  |  |  |  |

## Słownie : ………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Sokółka, …………………..                                                                                         Sporządził :……………………